## Sheet 1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | New values used from the files 1.251 and 1.5x generated on Feb 13
DH Gen Doc Occupancy | 0.40175 | 0.41499 | 0.39075 | 0.40041 | 0.40076 | 0.40304 | 0.39409 | 0.39968 | 0.40873 | 0.39769 | 0.40119
DH Oxygen Doc Occupancy | 0.32011 | 0.31122 | 0.30969 | 0.3147 | 0.31372 | 0.32153 | 0.31584 | 0.31933 | 0.31024 | 0.30085 | 0.31372
DH Ventilator Doc Occupancy | 0.29116 | 0.3033 | 0.31784 | 0.28149 | 0.30362 | 0.27915 | 0.30382 | 0.30079 | 0.2988 | 0.28533 | 0.29653
DH Gen Nurse Occupancy | 0.14132 | 0.13822 | 0.13319 | 0.13917 | 0.13648 | 0.14099 | 0.13646 | 0.14296 | 0.136 | 0.12697 | 0.13718
DH Oxygen Nurse Occupancy | 0.28398 | 0.27288 | 0.27219 | 0.28207 | 0.27873 | 0.28701 | 0.27754 | 0.28179 | 0.27702 | 0.26384 | 0.27771
DH Ventilator Nurse Occupancy | 0.39347 | 0.40366 | 0.41724 | 0.38214 | 0.41171 | 0.37037 | 0.41686 | 0.40088 | 0.39922 | 0.38351 | 0.39791
DH General bed Occupancy | 0.57762 | 0.58171 | 0.56741 | 0.58365 | 0.58057 | 0.57046 | 0.58605 | 0.58661 | 0.55836 | 0.5384 | 0.57308 | [8 empty] | 1.25 X patient load | 1.5 X patient load
DH ICU oxygen bed Occupancy | 1.1757 | 1.1393 | 1.2816 | 1.1808 | 1.1867 | 1.1563 | 1.3584 | 1.1366 | 1.1001 | 1.0862 | 1.1802 | [5 empty] | 1.25 X patient load | 1.5 X patient load | Doc: gen | 0.33255 | 0.40119
DH ICU ventilator Occupancy | 0.57246 | 0.66097 | 0.6885 | 0.66257 | 0.73548 | 0.5334 | 0.64076 | 0.65798 | 0.65982 | 0.6485 | 0.64604 |  |  |  |  | Doc: gen | 0.0030247 | 0.004 | Doc: ICU (ox) | 0.29649 | 0.31372
ICU ox system occ | 0.88945 | 0.85829 | 0.85912 | 0.88306 | 0.88192 | 0.89891 | 0.87425 | 0.89142 | 0.87095 | 0.83026 | 0.87376 |  |  |  |  | Doc: ICU (ox) | 0.05 | 0.08 | Doc: ICU (ven) | 0.29285 | 0.29653
ICU ven system occ | 0.94769 | 0.93361 | 0.91135 | 0.9476 | 0.92964 | 0.94331 | 0.94024 | 0.91782 | 0.91701 | 0.93042 | 0.93187 |  |  |  |  | Doc: ICU (ven) | 0.14 | 0.17 | Gen | 0.53849 | 0.65496
Gen bed system occ | 0.67056 | 0.66531 | 0.63025 | 0.66609 | 0.65467 | 0.67153 | 0.6576 | 0.67506 | 0.65008 | 0.60843 | 0.65496 |  |  |  |  | Gen | 0.045 | 0.07 | ICU (ox) | 0.82659 | 0.86
DH General ward waiting Time | 0.0082505 | 0 | 0 | 1.179 | 0.69162 | 0.24857 | 0.43758 | 0 | 0.022251 | 0.62599 | 0.32132 |  |  |  |  | ICU (ox) | 0.13 | 0.22 | ICU (ven) | 0.91436 | 0.92
DH ICU oxygen bed waiting Time | 0.09031 | 0.61909 | 0 | 0.38538 | 0.40864 | 1.0358 | 1.5473 | 0 | 0 | 0 | 0.40866 |  |  |  |  | ICU (ven) | 0.33 | 0.43
DH waiting time manual | 0.1434 | 0.66613 | 0.92663 | 0.35679 | 0.14619 | 0.2832 | 0.00062584 | 0.22905 | 0.33381 | 0 | 0.30858 |  |  |  |  | Isolation | 0.54 | 0.65
DH Lab waiting Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH death: | 28 | 41 | 42 | 26 | 34 | 34 | 38 | 32 | 34 | 44 | 35.3
Max type A referred to CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.18182 | 0.034848
Max type B referred to CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Max type C referred to CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max type D referred to CC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | CHC 3 | CHC2 | CHC 1 |  | 0.90369
Max type E referred to CC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 patient load | 0.88 | 0.87 | 0.84 |  | 1.8605
Max type F referred to CC | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.92667 | 1.5 patient load | 0.93318 | 0.90369 | 0.9
Avg type A referred to CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061728 | 0 | 0 | 0.006993 | 0.0013166 | OPD Doc | 0.51 | 1.3 | 0.54
Avg type B referred to CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052632 | OPD Doc | 0.57324 | 1.8605 | 0.62
Avg type C referred to CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avg type D referred to CC | 0.53333 | 0.5 | 0.32246 | 0.33854 | 0.42857 | 0.59583 | 0.53261 | 0.42105 | 0.49167 | 0.5627 | 0.47268
Avg type E referred to CC | 0.42157 | 0.46667 | 0.27083 | 0.39583 | 0.42982 | 0.53571 | 0.39909 | 0.45833 | 0.50877 | 0.45833 | 0.4345 |  | Bed at 1.25 X patient load | Bed at 1.5 X patient load | Doctor at 1.25 X patient load | Doctor at 1.5 X patient load | Wait time @ 1.25
Avg type F referred to CC | 0.16578 | 0.22161 | 0.25387 | 0.16218 | 0.26667 | 0.28025 | 0.30406 | 0.15067 | 0.19403 | 0.23427 | 0.22334 | CHC 3 | 0.86 | 0.93318 | 0.51 | 0.57324 | 125 | 161
Deaths total in DH | 11 | 17 | 25 | 15 | 20 | 12 | 16 | 20 | 18 | 20 | 17.4 | CHC 2 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 1.84 | 89 | 112
[12 empty] | CHC 1 | 0.85 | 0.89 | 0.54 | 0.61 | 107 | 142
[14 empty] | 1.25 X patient load | 1.5 X patient load
[13 empty] | CHC 1 | 107 | 142
[13 empty] | CHC 2 | 89 | 112
[13 empty] | CHC 3 | 125 | 161